超声影像诊断系统功能要求

- 超声科影像诊断软件须与我院现有PACS软件无缝对接（PACS系统联系人：思创贯宇陆工18907026677）

- 支持多种国产和进口专业采集卡。支持复合视频，S－VIDEO、VGA、RGB信号。

- 支持采集时调整图像的亮度，对比度，色度，饱和度、窗口放大、指定区域采集。

- 支持采集缓冲区，动态全程录像，采集锁定。采集有效区域可放大至全屏显示。

- 支持在采集锁定模式下，采集A病人的图像同时可以处理其他事情比如书写B病人报告。

- 支持多设备同时监控，随时切换到设备进行图像采集。

- 支持采集图像后处理，测量、放大、放大镜、图像增强，图像平滑，标注、翻转、伪彩、明亮度、对比度、区域均衡等，处理后图像可保存为新图像。

- 支持把单幅图像保存成BMP，JPG，GIF，TIF，把序列图像保存成AVI格式。

- 支持采集图像完成后自动保存，动态多幅图像自动保存。

- 支持报告功能，具有专业报告模板，可自定义报告模板，支持图文报告，支持报告二次审核，所见即所得的报告。

- 支持病历管理，不同病历状态以不同的颜色进行显示、支持导出到EXCEL。

- 支持诊断报告知识库，医生自定义典型病人的表现，印象和检查过程记录作为知识库模板。

- 支持报告分级管理，需具有报告医生、审核医生、高级用户分级管理。

- 支持超声影像访问，可从PACS服务器获取超声影像信息。

- 硬件要求：

主流品牌台式机＊2套：CPU I5／硬盘512G SSD／内存8G／23.8英寸显示器

采集设备：包含标清采集卡＊1高清采集卡＊1、脚闸＊2