白内障超声乳化手柄技术参数

- 匹配博士伦BL14334；

- ≥六压电晶片；

- 符合机工效学设计的钛合金手柄，频率：≤28.5KHZ；

- 能进行2.8、2.2、1.8mm等多种同轴微切口白内障超声乳化手术；

- 具有锁定式灌注管接口消除术中管线意外断开的风险；

- 可以实现连续、脉冲、爆破等多种超声模式输出。